**附件1：**

**议价谈判内容**

**一、货物情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称（项目名称）** | **数量** | **最高限价（万元）** | **成交人数量**  **（名）** | **谈判保证金**  **（万元）** |
| 1 | 母胎监护仪 | 2 | 7 | 1 | 1.41 |
| 2 | 听力筛查仪 | 1 | 4.5 |
| 2 | 小型蒸汽灭菌器 | 1 | 2.6 |

**二、货物技术规格、数量及质量要求**

**（一）母胎监护仪主要技术参数：**

1、胎心测量范围：50≤BPM≤210

2、20bpm≤脉率测量范围≤250bpm

3、10mmHg≤无创血压测量范围≤270mmHg

**（二）听力筛查仪主要技术参数：**

1、手持式筛查仪；

2、具备TEOAE或DPOAE两种不同的测试手段

3、全中文界面，图形和数据双重显示

4、超强抗噪，无需静音室，在普通诊疗室或病房均可正常使用。

5、类型：彩色，TFT，触摸屏，带有可调节LED背光灯

6、直流电源输入：输入电压：≥5V DC±5%，锂离子可充电电池，一次充电可保证不少于8小时测试

7、内存：主机存储器可以储存≥500个测试者资料

**（三）小型蒸汽灭菌器主要技术参数：**

1、电压：110V-240V

2、容积：23L

3、欧洲B级标准,符合EN13060安全测试,具有三次脉动真空干燥功能,真空度可达(-0.082Mpa).器械剩余湿度<0.2%适用于各类有包装的.无包装的.实心的.A类中空.B类中空.B类中空多孔内部有管路的器械消毒灭菌.

4、全电脑控制,采用先进的进口16位微处理器,操作得心应手.适合口腔科.眼科.手术室.实验室对器械的消毒灭菌.

5、内循环双风扇冷却分离系统,让排水排汽跟抽真空管路分离,从而提高了真空泵的效率及使用寿命,解决了真空度底及抽真空时间长的问题。

6、双冷却系统，带水冷风冷，节能环保效果较佳，延长机器寿命。

7、六个出厂预设灭菌程序及空气泄检测和B＆D（PCD）检测程序

8、喷射式蒸汽发生器,保证了锅内温度压力更加均匀,消毒更彻底

9、具有废水箱水满警报系统,避免了让废水循环消毒的可能

10、数码显示程序、温度、时间，配以LED循环指示器，运行过程一目了然,有故障检测报警系统,能随时掌握机器动态.

11、门联锁保护装置,腔内有压力,门不能被打开,使用安全.

12、配内置打印机,以记录消毒过程.

13、输入功率：2000W

**三、特定资格条件**

1、供应商须持有有效的《医疗器械经营许可证》

2、如生产厂家参与谈判的需持有有效的《医疗器械生产许可证》

3、若设备纳入医疗器械管理的需有《医疗器械注册证》或《医疗器械备案登记表》

**四、质保期及付款要求**

1. 质保期：整机≥1年。

2. 货物安装、调试完毕、验收合格，正常使用后10个工作日内支付总价款的90%，剩余10%作为质保金，质保期后无质量及售后服务问题7个工作日内支付。

**五、议价谈判报名登记表**

**议价谈判报名登记表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | |  |
| 项 目 编 号 | |  |
| 报名信息 | 公司名称 |  |
| 公司地址 |  |
| 电话、传真 |  |
| 法人代表 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目负责人手机 |  |
| 议价谈判文件份数 | 纸质：一正两副本，于一袋密封（分别密封） |
| 谈判保证金转账凭证粘贴处 | | |
|  | | |

备注：1.本表内容请认真、准确填写，并加盖公章，若因填写信息错误导致无法联系到的，取消其本项目谈判资格。

2.“法人代表”、“项目负责人”处需手写签名。

**附件2：**

**响应文件格式要求**

一、经济部分

（一）议价谈判报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

（二）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（七）特定资格条件证书或证明文件

（八）信用中国网站及中国政府采购网查询结果（查询时间为本项目采购公告发布之日起至提交响应文件截止时间前）

1. 信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

1.1“信用信息”查询结果；

1.2“失信被执行人”查询结果；

1.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

1.4“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

2. 中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准；响应文件需一正两副，密封完好。

### 一、经济部分

（一）议价谈判报价函

**议价谈判报价函**

（采购人名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（谈判项目名称）的议价谈判文件，经详细研究，决定参加该项目的议价谈判。

1.愿意按照议价谈判谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本 一 份，副本 两 份，电子文档 份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方议价谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个议价谈判谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话： 传真：

网址： 邮编：

联系人：

年 月 日

（二）明细报价表

**明细报价表**

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价  （ ） | 合计  （ ） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年 月 日

### 二、技术部分

（一）技术应答（格式自定）

（二）技术响应偏离表

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“二、货物技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照议价谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货时间、交货地点、服务条款等（格式自定）

（二）服务响应偏离表

**服务响应偏离表（本表可自行设计格式）**

对于议价谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判项目需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

年 月 日

注：

1.该表必须按照议价谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致： （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是（供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致： （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 供应商法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

（五）书面声明

项目名称：

致： （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年 月 日

（六）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（七）特定资格条件证书或证明文件

（八）信用中国网站及中国政府采购网查询结果（查询时间为本项目采购公告发布之日起至提交响应文件截止时间前）

1. 信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

1.1“信用信息”查询结果；

1.2“失信被执行人”查询结果；

1.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

1.4“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

2. 中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

### 五、其他应提供的资料

1.其他与项目有关的资料（自附）

（结束）