附件1：

竞争性谈判内容

一、货物情况

| - 序号 | - 货物名称（项目名称） | - 数量 | - 最高限价（元） | - 成交人数量 - （名） | - 谈判保证金 - （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 限束器配件及维修 | - 1 | - 78000 | - 1 | - 1560 | - GE Brivo OEC 715 |

二、货物技术规格、数量及质量要求：

1、配件需与原配件为同一备件号（5417680）。

2、排除其他潜在故障。

3、维修完毕后需按使用要求进行调试、校准直至达到使用效果要求，并出具完整具体的维修报告。

4、维修完毕后须对全机进行一次保养，并出具保养报告。

5、本项目为交钥匙项目，该项目费用后期不再追加。

三、特定资格条件

1、供应商营业执照经营范围须有“医疗器械维修”或同等表述。

四、成交原则

1.竞争性谈判项目：参与谈判供应商简要陈诉项目的具体实施方案、项目实施周期、所需材料费、人工费、第一次报价、质保期等，可以出具其它单位相同类型发票、合同作为佐证材料。然后由谈判小组给出一个认为合理的价格，双方友好磋商，供应商应当按照和谈判小组磋商后的要求重新做出相关的书面承诺，并给出最终报价，最后谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序推荐成交人。

2. 若供应商的最后报价相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款及其它额外优惠承诺的优劣顺序排列。

五、评审依据

1.评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

六、质保期及付款要求

1. 质保期：≥90天。

2. 维修调试完毕、验收合格，正常使用后10个工作日内支付总价款的90%，剩余10%作为质保金，质保期后无质量及售后服务问题7个工作日内支付。

七、竞争性谈判报名登记表

竞争性谈判报名登记表

| 项 目 名 称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 编 号 |  |  |
| 报名信息 | 公司名称 |  |
|  | 公司地址 |  |
|  | 电话、传真 |  |
|  | 法人代表 |  |
|  | 项目负责人 |  |
|  | 项目负责人手机 |  |
|  | 竞争性谈判文件份数 |  |
| 谈判保证金转账凭证粘贴处 |  |  |

备注：1.本表内容请认真、准确填写，并加盖公章，持本表现场登记报名，若因填写信息错误导致无法联系到的，取消其本项目谈判资格。

2.“法人代表”、“项目负责人”处需手写签名。

附件2

供应商须知

一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性谈判文件

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）竞争性谈判文件的解释

供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“竞争性谈判公告第七、八条”

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者本项目相关干系人恶意串通的；

（5）成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照竞争性谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同的）。

（6）成交人不履行合同义务的，采购人将没收其履约保证金，并有权终止合同。情节严重的，上报相关部门，并将其列入不良行为记录名单，在三年内禁止参加本单位采购活动，并予以通报。

（三）报价要求

供应商应对本项目进行全面的踏勘后提出完整的报价，谈判报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费，及能达到开机正常运行所需的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（四）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（六）、响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

（1）响应文件的正本、副本应用信封密封。信封上注明项目名称、供应商名称地址及“不准提前启封”字样。若本项目有多个分包，各分包响应文件须分别制作密封，且信封封面及响应文件正副本封面须注明分包号。未按规定密封与标记的投标文件将被拒收。

（2）信封的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）响应文件语言：简体中文

（八）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（九）无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

1.供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.供应商的法定代表人或其授权代表未参加谈判；

3.供应商未在保证金到账截止时间前提交有效足额保证金的；

4.供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

5.供应商的最后报价超过采购预算的；

6.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）下采购活动的；

8.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

9．同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，再委托代理商参与谈判的。

（十）、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

附件3：

合同草案

江北区中医院设备维修合同

采购项目名称：“移动式C形臂X射线机维修”项目

采购项目编号：JBZYY-WX-GSK-2018-0720

甲方（采购人）：重庆市江北区中医院

乙方（供货方）：

甲方所有的移动式C形臂X射线机    GE Brivo OEC 715             出现故障 。经甲乙双方平等、自愿、友好协商，就设备配件及维修事宜达成如下协议：

一、仪器设备基本情况及配件费用：

| 货物名称（项目名称） | 品牌 | 备件号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： 元 |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： 1、本合同价格包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、货物保险费、质量检测费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费及能达到开机正常运行所需的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 2、该项目所有技术规格、数量及质量要求，以谈判文件要求及乙方承诺为准。 |  |  |  |  |  |

二、完成期限：合同签订后     个工作日内维修完毕。

三、维修地点：

四、验收与货款结算：货物安装、调试完毕、验收合格，正常使用后10个工作日内支付总价款的90%，剩余10%作为质保金，质保期后无质量及售后服务问题7个工作日内支付。

五、合同签订后，双方一般不得终止合同（经双方协商同意终止除外）。

六、保修期：更换的收费配件以安装调试完毕起保修   个月，保修期内乙方承诺收到报修通知后2小时内响应，12小时内到达现场，保修范围内的故障原则上48小时内完成维修。自然灾害（如火灾、地震、闪电等）等不可抗拒因素及人为因素损坏的不保修。

七、违约责任：

1、本项目通过甲方组织相关科室验收，如第一次验收不合格，甲方将视乙方违约，履约保证金不予退还。乙方必须在3日内完成整改。甲方在第一次验收后7日内进行第二次验收，如第二次验收仍不合格，甲方有权终止合同，由此造成的一切损失由乙方自行承担。

2、经检验证实零部件不符合合同约定以及其他质量问题导致验收不合格的，甲方有权要求乙方整改完善，更换有缺陷产品的零部件和设备，或修理缺陷部分，直至产品达到合同约定的要求；甲方也有权单方解除本合同，并要求乙方承担违约责任。

3、按《中国人民共和国合同法》有关规定执行。合同履行过程中产生的争议，双方应本着互谅互惠原则协商解决，若不能解决，交由甲方所在地即重庆市江北区人民法院进行管辖。违约方应承担包括但不限于违约责任、诉讼费、鉴定费、评估费、律师代理费、差旅费等相关费用。

八、其他约定事项：

1、保密

非经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方在本合同签署及履行过程中提供的有关合同或任何合同条文、标准、规范、计划、图纸、模型、样品、资料或其他信息披露给任何第三方；乙方向与执行本合同的有关人员提供上述文件时，应保证有关人员遵守保密义务；由于乙方原因或人员导致泄密而造成甲方损失的，由乙方赔偿全部损失。

除了合同本身以外，本合同上述所列举的任何文件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给甲方。本条款构成独立的保密协议。本条款的义务不因本合同的终止而终止。

2、	不可抗力

如果任何一方因不可抗力事件导致合同履行被迫停止或不得不推迟履行本合同，应协商解决合同的进一步履行问题。但遭受不可抗力的一方应采取所有合理措施，将不可抗力引致的延误及损失减至最小。受不可抗力影响的一方应将有关情况尽快通过电传或传真通知其他方。

在不可抗力出现7日内，受影响的一方应提供一份有关权威机构出具的证明文件给对方以便其检验和确认。受影响的一方应在不可抗力终止或被排除后3日内通知对方不可抗力已终结或排除。

一旦不可抗力事件的影响持续 30日以上，应通过友好协商在合理的时间内达成进一步相关协议。

3、合同的变更

本合同的任何变更、修改均须双方同意并签署书面意见方为有效，合同的变更部分构成合同的有效组成部分，与本合同具有同等效力。

4、竞争性谈判采购文件、谈判响应文件以及与本次采购活动有关的资料表册等均为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等效力。

5、本合同一式陆份， 甲方执肆份，乙方执贰份，具同等法律效力。

6、本合同未尽事宜，依照竞争性谈判文件要求及乙方承诺为准执行。

7、本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份，具有同等法律效力，经双方授权代表签字，并加盖单位公章或合同专用章后生效。

甲方：                                     乙方：

（盖章）                                   （盖章）

授权代表:                                   授权代表:

签订日期：               年     月     日

附件4：

响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性谈判报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

（二）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）特定资格条件证书或证明文件

（八）信用中国网站及中国政府采购网查询结果（查询时间为本项目采购公告发布之日起至提交响应文件截止时间前）

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

1.1“信用信息”查询结果；

1.2“失信被执行人”查询结果；

1.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

1.4“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准；响应文件需一正两副，密封完好。

### 一、经济部分

（一）竞争性谈判报价函

- 竞争性谈判报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该项目的竞争性谈判。

1.愿意按照竞争性谈判谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本 一  份，副本 两  份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：

项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术部分

（一）技术应答（格式自定）

（二）技术响应偏离表

- 项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“二、货物技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货时间、交货地点、服务条款等（格式自定）

（二）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）书面声明

项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）特定资格条件证书或证明文件

（八）信用中国网站及中国政府采购网查询结果（查询时间为本项目采购公告发布之日起至提交响应文件截止时间前）

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

1.1“信用信息”查询结果；

1.2“失信被执行人”查询结果；

1.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

1.4“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

### 五、其他应提供的资料

1.其他与项目有关的资料（自附）

（结束）