附件1：

竞争性磋商内容

一、货物情况

| - 序号 | - 货物名称（项目名称） | - 数量 | - 最高限价（元） | - 成交人数量 - （名） | - 磋商保证金 - （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 子午流注治疗设备 | - 1 | - 172000 | - 1 | - 3440 | - 仅限中国大陆境内生产。 |

二、货物技术规格、数量及质量要求：

（1）子午流注治疗设备：

1、有子午流注纳甲法开穴查询、灵龟八法开穴查询、十四经穴位查询、经外奇穴查询功能。

2、输出脉冲宽度不大于0.8mS。

3、输出电压有效值不大于20V，输出电流不大于40mA。

4、不少于10路输出。

5、多路输出的频率、强度单独可调。

三、特定资格条件

1、供应商须持有效的“医疗器械经营许可证”。

2、生产厂家直接参与磋商的须持有效的“医疗器械生产许可证”、“医疗器械经营许可证”。

3、所需产品属于医疗器械管理范围的须有有效的“医疗器械注册证”

四、成交原则

1.竞争性磋商项目：参与磋商供应商逐个单独简要陈诉项目的具体实施方案、项目实施周期、所需材料费、人工费、第一次报价、质保期等，可以出具其它单位相同类型发票、合同作为佐证材料。然后由磋商小组给出一个认为合理的价格，双方友好磋商，供应商应当按照和磋商小组磋商后的要求重新做出相关的书面承诺，并给出最终报价，最后磋商小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照价格及服务综合最优方案推荐成交人。

2. 若供应商的最后报价相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款及其它额外优惠承诺的优劣顺序排列。

五、评审依据

1.评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的补充文件）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

六、质保期及付款要求

1. 质保期：≥2年

2. 货物安装调试完毕、验收合格，正常使用后10个工作日内支付总价款的90%，剩余10%作为质保金，质保期满后无质量及售后服务问题7个工作日内支付。

附件2

供应商须知

一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

三、磋商要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

3.磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为磋商开始时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“竞争性磋商公告第八、九条”

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者本项目相关干系人恶意串通的；

（5）成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同的）。

（6）成交人不履行合同义务的，采购人将没收其履约保证金，并有权终止合同。情节严重的，上报相关部门，并将其列入不良行为记录名单，在三年内禁止参加本单位采购活动，并予以通报。

（三）报价要求

供应商应对本项目进行全面的踏勘后提出完整的报价，磋商报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费，及能达到开机正常运行所需的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（四）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（六）、响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

（1）响应文件的正本、副本应用信封密封。信封上注明项目名称、供应商名称地址及“不准提前启封”字样。若本项目有多个分包，各分包响应文件须分别制作密封，且信封封面及响应文件正副本封面须注明分包号。未按规定密封与标记的投标文件将被拒收。

（2）信封的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）响应文件语言：简体中文

（八）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（九）无效磋商

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效磋商，其响应文件将被拒绝：

1.供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

3.供应商未在保证金到账截止时间前提交有效足额保证金的；

4.供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

5.供应商的最后报价超过采购预算的；

6.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）下采购活动的；

8.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

9．同一合同项（分包）下的货物，制造商参与磋商的，再委托代理商参与磋商的。

（十）、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

四、竞争性磋商报名登记表

竞争性磋商报名登记表

| 项 目 名 称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 编 号 |  |  |
| 报名信息 | 公司名称 |  |
|  | 公司地址 |  |
|  | 电话、传真 |  |
|  | 法人代表 |  |
|  | 项目负责人 |  |
|  | 项目负责人手机 |  |
|  | 竞争性磋商文件份数 |  |
| 磋商保证金转账凭证粘贴处 |  |  |

备注：1.本表内容请认真、准确填写，并加盖公章，持本表现场登记报名，若因填写信息错误导致无法联系到的，取消其本项目磋商资格。

2.“法人代表”、“项目负责人”处需手写签名。

五、廉洁购销合作协议

江北区中医院医药产品廉洁购销合作协议

甲方（医院）：江北区中医院

乙方（医药产品配送企业）：

根据国家卫生计生委、国家中医药管理局《关于加强卫生行风建设“九不准”的通知》文件精神和开展医药购销及医疗服务中不正之风专项治理工作要求，进一步加强医德医风建设，减轻群众医药费用负担，杜绝医药产品购销的“回扣”和“提成”等不正之风行为，规范医药产品购销行为，营造公平交易、诚实守信的环境，维护正常的医疗秩序和药品经营秩序，甲、乙双方特签订医药产品购销廉洁协议，以共同遵守：

1、甲方购进医药产品不得以任何方式向乙方索取回扣，不得要求乙方代支任何费用开支。

2、甲方工作人员不得以暗示或任何形式索要回扣、提成、有价证券、现金、信用卡、购物卡等。如甲方工作人员以暗示或任何形式索要回扣、提成、有价证券、现金、信用卡、购物卡等，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。

3、乙方不得暗中给予甲方回扣，不得以提成和赠送有价证券、现金、信用卡、购物卡、宴请、娱乐及提供国内或境外学术活动等手段影响甲方医生使用药品、耗材、器械的选择权。

4、乙方的销售代表必须在工作时间到甲方指定科室或办公室联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

5、乙方销售人员不得进入甲方科室和诊疗场所对医药有关人员推销产品。

6、乙方如违反以上条款，经核实后，甲方给予警告后而又拒不整改的，甲方有权终止购销合同，并在单位内通报，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《重庆市医药购销领域商业贿赂不良记录实施办法》（渝卫政法发〔2014〕18号）相关规定处理。情节严重的，取消配送资格，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

7、甲方工作人员如违反以上条款的，甲方将按国家有关法律、法规的规定和有关廉政制度规定给予处理，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

8、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

9、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：江北区中医院      乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：          法定代表人（负责人）：

经办人签名：                   经办人签名：

年    月   日                  年   月   日

附件3：合同草案

设

备

采

购

合

同

甲  方（买方）:重庆市江北区中医院

地  址：重庆市江北区建新东路一村35号

电  话：023-67733589

传  真：023-67853980

邮  编：400020

乙  方（卖方）：

地  址：

电  话：

传  真：

邮  编：

采购项目名称：“子午流注治疗设备”项目

采购项目编号：JBZYY-HW-NEK-2018-1121

依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定，甲乙双方经友好协商，同意按照下面的条件和条款，就“           ”（以下简称“设备”）的购销等有关事宜签署本合同。

第一条　产品与配置（见附件一：设备清单）

详细价格、技术说明及其他有关合同设备的特定信息由合同附件说明。

第二条　交付时间与交货方式

1、乙方应在合同签订后10 日内，将附件一中所列设备运送至甲方指定的交付地点。

2、设备运输及保险全部由乙方负责。乙方承担设备运输中的所有费用。运输中的设备损坏、丢失责任由乙方承担。

3、甲方指定的交付地点：重庆市江北区中医院。

第三条　设备安装、调试、验收与异议

1、除甲方要求暂停安装外，乙方应在设备运至甲方指定地点后 3 日内完成设备的安装和调试工作。安装和调试费用由乙方承担。乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施，若乙方在设备安装、调试过程中损坏了安装场地内的其他设备、设施，乙方应负责赔偿。甲方应为乙方安装调试产品提供必要的条件。验收合格后设备出现质量问题的，乙方仍应按法律法规规定和合同约定承担相应的责任。

2、设备在安装、调试中，安全管理及安全事故的所有责任由乙方承担，造成乙方人员伤亡或他方人员或财产损害的，由乙方承担赔偿责任。

3、验收方式：设备到达甲方指定地点安装并调试完毕后 3 日内，甲乙双方共同对设备进行验收。

4、验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可作设备补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。乙方应在 7 日内完成设备的补齐、更换。由此产生的有关费用由乙方承担。

5、如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成设备的短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

6、在规定的验收期间，任何一方不参与共同验收的，视为承认另一方的验收结果。

7、设备自验收合格之日起 15 日内，发生性能故障，甲方可以选择换新。

第四条　合同价格与付款方式

1、合同总价（人民币）：￥:         元，大写（人民币）：         。

2、合同总价包含设备采购、运输、保险、安装调试、保修服务等涉及的所有费用。

3、付款方式：

甲方在设备验收合格后      个工作日内支付      元，余下     元货款作为质保金，质保期满后无质量及售后服务问题7个工作日内支付      元。

4、乙方收款账号：

开户名称：

开 户 行：

收款账号：

第五条　产品包装与质量

1、乙方向甲方提供的全部设备件，均应采用国家或行业标准保护措施进行包装，使设备包装达到适应远距离运输、防潮、防湿、防锈、防雨、防碰撞、防粗暴装卸等要求，确保设备安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的设备锈蚀、损坏和损失及其他由此产生的费用均由乙方承担。每件包装箱内应附一份详细装箱单、产品说明书和质量合格证等文档。

2、质量标准：

①   本合同项下产品的质量标准为原厂商的质量标准。

②   本合同项下产品的技术指标应符合适用的国家有关标准。

③   乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同及合同附件的要求。

④   乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的厂试测验报告。

3、因工艺的复杂性、缺陷的复杂性或者交付数量巨大或其他甲方认为正当的理由，使得甲方无法在设备调试完成后查验出设备的质量瑕疵，那么，只要甲方在设备安装验收后使用中发现乙方提供的设备或其零部件与前述标准、规范及招标文件中的要求不符，甲方仍有权以质量不合格为由要求乙方承担相应质量责任。乙方应于接到甲方通知后60日内负责采用符合合同规定标准的设备或零部件进行更换，相关费用由乙方承担。并赔偿甲方因此遭受的所有损失以及相应延长设备或零部件的质保期，乙方接到通知后超过60日仍然不能提供符合合同规定标准的设备或零部件进行更换的，甲方有权退回质量不合格部分设备，并要求乙方赔偿质量不合格部分设备货款金额的 2 倍作为赔偿金，甲方也有权单方解除本合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

4、因设备的质量问题而发生争议，由国家认可的质量检测机构进行质量鉴定。设备符合国家相关质量要求和合同规定的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合国家相关质量要求和合同规定的，鉴定费用由乙方承担。

第六条　保密条款

1、乙方应对在本合同签署和履行过程中涉及和知悉到的甲方任何资料实行保密措施，不得将相关信息转达或泄露给第三方，否则应该向甲方承担相应的责任。

2、任何以下情形之一的资料不在保密范围内：

①   已经公开的资料；

②   从提供方以外的来源取得的资料；

③   提供方以书面形式明确同意公开的资料；

④   法律规定或法庭命令。

3、本保密条款长期有效，不受本合同的中止或终止的影响。

第七条　知识产权

1、乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标、版权或其他知识产权。否则，乙方须承担对第三方的专利、商标、版权或其他知识产权的侵权责任并承担由此而发生的所有费用。

2、乙方应保证甲方在本合同中使用合同项下由乙方所提供产品或其中任何一部分时不侵犯第三方权利，不受第三方提出侵权指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担给甲方造成的一切法律责任和经济损失。

第八条　保修条款

1、合同约定产品整机质保期为 以附件一中，备注为准 。保修期自验收合格之日起计算。

2、乙方负责免费提供软、硬件的安装、调试、软件升级和技术支持服务。在保修期内，产品出现故障，乙方在收到故障信息后 1 小时内响应，并在 24 小时内提出解决方案，在 48 小时内解决完毕。乙方未履行上述保修责任，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在质保金和其他应付乙方的款项中扣除，若质保金或其他应付乙方的款项不足以扣除的，甲方有权要求乙方支付超出部分的费用。

3、乙方负责免费对甲方的技术人员进行现场技术培训。培训时间为：   个工作日。乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件和构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。

4、购买相关设备后，乙方应提供一年    次的异地培训。

5、在保修期内，乙方每年免费提供    次上门保养服务。

6、乙方提供的保修服务联系电话为                  。

7、在保修期内出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

8、在保修期外，乙方按成本价提供有偿服务，并保证和保修期内有相同的服务质量。

9、在保修期外，乙方提供的其它售后服务为： 1 小时之内响应，24 小时之内到现场，在 48 小时内解决完毕。

第九条　甲乙方陈述

1、甲方陈述

①  甲方是依法设立并合法存续的法人，具备所有必要的权利能力，能以自身名义履行本合同的义务并承担民事责任。

②  签署和履行本合同是甲方真实、自愿的意思表示，并经过所有必须的同意、批准及授权，不存在任何法律上的瑕疵。

③  甲方在签署和履行本合同过程中向乙方提供的全部文件、资料及信息是真实、准确、完整和有效的。

2、乙方陈述

①  乙方是依法设立并合法存续的法人，具备所有必要的权利能力，能以自身名义履行本合同的义务并承担民事责任。

②  签署和履行本合同是乙方真实、自愿的意思表示，并经过所有必须的同意、批准及授权，不存在任何法律上的瑕疵。

③  乙方在签署和履行本合同过程中向甲方提供的全部文件、资料及信息是真实、准确、完整和有效的。

④  乙方向甲方销售的设备为乙方所有，不存在任何权利瑕疵；乙方向甲方销售的设备符合国家有关要求和标准，不存在任何质量问题。

第十条　违约条款

- 本项目通过甲方组织相关部门验收，如第一次验收不合格，甲方将视乙方违约，履约保证金不予退还。乙方必须在七日内完成整改使产品达到合同约定及招标文件的要求。甲方在第一次验收后十五日内进行第二次验收，如果第二次验收仍不合格的，甲方有权退回验收不合格部分设备，并要求乙方赔偿验收不合格部分设备货款金额的 2 倍作为赔偿金，甲方也有权单方解除本合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

2、乙方中途拒绝为甲方供货，没收其履约保证金，并向甲方偿付拒绝供货部分货款  0.3%  的违约金。

3、乙方逾期交货的，每逾期一天，向甲方支付应交设备的对应货款 0.3%   的违约金，其累计总额不超过逾期应交设备对应货款的 5%  。逾期超过 30  天，甲方有权解除本合同，没收其履约保证金，并要求乙方承担由此而产生的实际损失。

4、按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。合同履行过程中产生的争议交由甲方所在地人民法院进行管辖。违约方应承担包括但不限于违约责任、诉讼费、鉴定费、评估费、律师代理费、差旅费等相关费用。

第十一条　不可抗力

1、本合同中，不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，包括：战争、洪水、台风、地震、政策变化或其它人力不可抗拒之事件。

2、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，不承担违约责任，但应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，否则，将承担违约责任。

3、若乙方在交付设备前遇不可抗力，致使乙方不能履行或不能完全履行合同，甲方根据合同约定选择解除合同时，乙方应向甲方全额退还已交货款。

4、遭受不可抗力一方在不可抗力事件发生后的  15  天内，应向对方出具经公证的有关权威部门的证明，否则视为不存在不可抗力。

第十二条　合同生效与变更

1、本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式 陆  份，甲方执  肆  份，乙方执  贰  份，具有同等法律效力。

3、在合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。如一方需要变更合同，要经另一方书面同意，就变更事项达成一致意见，并签订书面补充协议，方可变更。如若双方就变更事项不能达成一致意见，提议变更方仍应依本合同约定，继续履行，否则视为违约。

4、招标文件及其补遗书、响应文件和承诺、合同附件及在设备签收过程中产生的收货清单、书面验收报告、处理意见等是本合同不可分割的一部分。

第十三条　争议解决

本合同的解释、效力、履行及其他事项，均适用中华人民共和国法律。凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议和纠纷，双方可协商解决。在任何一方认为必要时或协商不能解决时，可以依法直接向甲方所在地人民法院提起诉讼。在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的部分问题外，合同其余部分应继续履行。

第十四条　其他约定

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表:                       法定代表人或授权代表:

电话：                                      电话：

签约地址：重庆市江北区中医院         日期：     年       月     日

附件一：设备清单

| 设备名称 | 型号 | 制造商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：

响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

（二）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件和社保缴纳证明

（七）特定资格条件证书或证明文件

（八）信用中国网站及中国政府采购网查询结果（查询时间为本项目采购公告发布之日起至提交响应文件截止时间前）

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

1.1“信用信息”查询结果；

1.2“失信被执行人”查询结果；

1.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

1.4“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准；响应文件需一正两副，密封完好。

### 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

- 竞争性磋商报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的竞争性磋商。

1.愿意按照竞争性磋商磋商文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本 一  份，副本 两  份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及磋商评审办法。

5.在整个竞争性磋商磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：

项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术部分

（一）技术应答（格式自定）

（二）技术响应偏离表

- 项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“二、货物技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货时间、交货地点、服务条款等（格式自定）

（二）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性磋商文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 磋商项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）书面声明

项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件和社保缴纳证明

（七）特定资格条件证书或证明文件

（八）信用中国网站及中国政府采购网查询结果（查询时间为本项目采购公告发布之日起至提交响应文件截止时间前）

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

1.1“信用信息”查询结果；

1.2“失信被执行人”查询结果；

1.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

1.4“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

### 五、其他应提供的资料

1.其他与项目有关的资料（自附）

（结束）