### 重庆市江北区中医院

### 所需十功能煎药机采购文件

(询价文件编号：2021B007)

一、询价采购内容

| 项目名称 | 采购预算 （元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆江北区中医所需十功能煎药机采购项目 | 36000.00 | 自筹 |  |

- 询价资格

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：

1、《企业法人营业执照》:投标供应商具有煎药锅设备经营范围，经有效年检工商营业执照副本复印件。

2、符合《煎药机行业标准》的煎药效果，有效成份煎出率不低于50%，以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准。

## 三、产品规格及要求

| 品名 | 产品规格及要求 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 十功能自动煎药机 | 1、容量：+20000ml 2、功率：±3000w 3、电压： 220v 4、符合《煎药机行业标准》的煎药效果，有效成份煎出率不低于50%，以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准。 5、符合中药煎药室管理规范的相关要求，具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，可实现二煎煎药。 6、采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离。 7、先煎后下提示功能。可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能。 8、具有防温度过高和防干烧功能，数控煎药计时、定时功能。 9、具有防干烧功能，可自动加热调节，文火、武火自动转换。 10、可配备单体包装机。 | 台 | 2 | 18000.00 |

四、采购报价及售后服务内容

按照报价文件的参数要求提供相应的资料和报价：

1、报价要求

本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装御费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。

2、售后服务要求：产品质保期为一年，并提供免费服务 。

五、服务期

自合同签订之日起15天交货。

六、安装地点及验收方式

（一）验收地点

重庆市江北区建东一村35号采购人指定地点。

（二）验收方式

1、制作安装完成后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点；检查外观，规格，作出验收记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

规格、数量、技术参数与采购合同一致，达到规定的标准；在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、供应商提供的货物未达到询价规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

七、付款方式

本项目无预付款。项目服务完成验收后,中标人向采购人开具相应金额的增值税普通发票，提交验收报告等材料后，向采购人申请付款；采购人对中标人提交的付款资料审核通过后，以转账方式支付合同的95%,剩余5%质保期满后无息退还。

八、联系方式

采购人：重庆市江北区中医院

联系人：尚校

电 话：67561932

地 址：江北区建东一村35号

九、供应商提交响应文件

1.凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购云平台·网上询价（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

2.供应商须在平台上报名并按要求上传盖章后的响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3.无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

4、报名截止时间：2021年5月24日12时

十、评选方法

采用最低价评审法。依照本询价文件相关规定对供货商资质进行符合性评审，再对通过符合性评审的投标人进行质量和服务响应评审，均能满足实质性响应要求的供货商，成为入围报价供应商，采购人选择报价最低的成为成交供应商。

十一、违约责任

（一）若非采购人原因，供应商不能按时交货的，处以每日合同金额3‰的违约金。

（二）供应商不按合同和采购文件技术标准约定供货的，对质量问题和服务问题不进行整改的，采购人可以不予支付货款。

供应商编制响应文件要求

一、报价

（一）报价函

报价函

_______________（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询比采购文件，经现场勘查并详细研究，决定参加该项目的询比。

1.愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：  _______________元整；人民币小写：_______________元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3.我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6.我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年 月 日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2111 |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| - 9 | 各种税费 |  | / |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年月日

### 技术应答、商务应答（格式自定）

技术及商务响应偏离表

- 项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

1.本表即为对本项目“三、产品规格及要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、本表即为对本项目“四、采购报价及售后服务内容、五、服务期

、六、安装地点及验收方式、七、付款方式”中所列商务要求进行比较和响应

3.该表必须按照竞争性比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

4.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

三、服务方案

服务方案（格式自定）

四、资格条件及其他

按照采购方案中询比资格（含一般资质条件和特定资格条件）要求提供扫描件。

| 序号 | 询比资格 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般资质条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力； | 投标人营业执照（副本）； 法定代表人授权委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 投标人提供诚信声明 |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）开标前两个工作日至开标当日任意一天的信用报告作为附件（信用报告：在网页中点击 “下载信用报告”）。发包人将对中选候选人信用中国相关信息进行复核。如有弄虚作假，一经查实，将取消其投标资格并追究其法律责任，保证金不予退还。 |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件。 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 扫描件上传（有要求才上传） |

（一）诚信声明

诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

五、其他应提供的资料

质量承诺书

重庆市江北区中医院：

若我公司有幸中标，在该项目的实施过程中，我公司对本项目的投标产品做以下质量保证承诺：

1.本公司保证所供产品与招标文件规定的质量、规格和性能一致。

2.本公司保证所提供的投标产品是全新的、未使用的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

3.产品的质保期为验收后1年。

4.本公司产品在使用过程中,由于产品质量问题等原因不能满足要求的，公司承诺：免费包修、免费包换。

5.在质保期，本公司对故障的响应，在接到采购人通知后1小时内予以答复，技术人员24小时内到达现场。

6.本公司质量及交货期违背合同规定造成损失，按合同条款及相关法律规定承担相应的经济责任。

XXXXXXXXXXXX公司（章）

XXXX年XXX月XXX日

六、法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

项目名称：_____________________________________

致：_______________（采购人名称）：

_______________（法定代表人名称）是_______________（供应商名称）的法定代表人，特授权_______________（被授权人姓名及身份证号码）电话_______________代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                               法定代表人：

（签字或盖章）                               （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

- 文件上传注意事项：

1、所有文件打包成一个word文件或扫描的PDF文件上传，请勿上传压缩包。

2、具体上传文件目录和顺序如下：

1）报价函

2）明细报价表

3）技术应答、商务应答（格式自定）

4）服务方案（格式自定）

5）投标人营业执照

6）法定代表人授权委托书

7）诚信声明

8）信用报告

9）特定资格条件（有要求才上传）

10）质量承诺书

3、上述响应文件缺一条视为无效投标。