附件

关节镜手术器械

| 序号 | 器械名称 | 参考规格型号 | 最高限价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关节镜 | Φ4×155mm 30° | 27800 |  |
| 2 | 关节镜镜鞘 | Φ6×155 30 | 10800 |  |
| 3 | 兰钳（反咬） | Φ3.4×120mm | 10800 |  |
| 4 | 缝合钩直15° | Φ4×150mm | 7500 |  |
| 5 | 缝合钩左弯45° | Φ4×150mm | 7500 |  |
| 6 | 缝合钩右弯45° | Φ4×150mm | 7500 |  |
| 7 | 套线器 | Φ0.8×105mm | 4200 |  |
| 8 | 缝合器 | Φ1.6mm | 6000 |  |
| 9 | 剪线钳 | Φ3.2×160mm | 10800 |  |
| 10 | 推结棒 | Φ3.2×160mm | 2800 |  |
| 11 | 开路器 | Φ2.7×140mm | 3300 |  |
| 12 | 微骨折器60度 | Φ5×170mm | 6000 |  |
| 13 | 导杆 | Φ4×310mm | 3300 |  |
| 14 | 导杆（中空） | Φ4.5×330mm | 4800 |  |
| 15 | 导丝 | 0.8mm | 550 |  |
| 16 | 缝合钩手柄 | 4x80mm（滚轮式） | 13800 |  |
| 17 | 缝合钩 | 25° | 5000 |  |
| 18 | 缝合钩 | 左弯45° | 5000 |  |
| 19 | 缝合钩 | 右弯45° | 5000 |  |
| 20 | 缝合钩 | 左弯90° | 5000 |  |
| 21 | 缝合钩 | 右弯90° | 5000 |  |
| 22 | 穿刺针 | Φ2.5×215mm | 5000 |  |
| 23 | 穿刺鞘 | Φ1.5×215mm | 550 |  |
| 24 | 半管上开槽 | Φ5×95mm | 7200 |  |
| 25 | 踝关节兰钳（左弯） | Φ1.2×110mm | 10000 |  |
| 26 | 踝关节兰钳（右弯） | Φ1.2×110mm | 10000 |  |