### 重庆市江北区中医院所需医用络合氯医疗器械

### 消毒液采购项目

### 询价文件（第三次）

(询价文件编号：20230012   )

一、询价采购内容

| 项目名称 | 采购预算（3L/桶元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市江北区中医院所需医用络合氯医疗器械消毒液采购项目 | 330.00 | 自筹 |  |

- 询价资格

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、具有国内注册（指按国家有关规定要求注册的）经营消毒用品，消毒产品或消毒剂等相关资质。

2、需提供投标商品原厂商授权委托书及厂商授权售后服务函。

3、提供三家及以上使用医院的合同复印件及发票，盖供应商公章。

4、提供产品相关检验报告。

## 三、产品规格及要求

| 品名 | 产品规格及要求 | 单位 | 最高限价（元） | 预计年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 络合氯医疗器械消毒液 | 1、主要成分：二氯异氰尿酸钠和HZ704（增效剂、稳定剂、缓蚀剂、络合剂复合）。有效氯含量0.45%±0.05%。 2、PH值9-13，对不锈钢器械，内镜橡胶导管等塑料制品无腐蚀。 3、浓度不低于最底浓度时有效氯含量0.45%±0.05%，可连续使用10-14天。 4、高水平消毒时间≤5分钟，原液灭菌时间≤10分钟。 5、杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、细菌芽孢，并可灭活病毒。具有清洗蛋白和清除生物膜的作用。 6、消毒液使用后可直接排放到医院污水处理系统。 7、消毒液属无毒级，无刺激味道，无致癌、无致畸作用。 8、标配专用浓度测试纸。 9、产品有效期≥24个月。 10、消毒液使用过程中，不浑浊、不灰染、不结晶、不结垢。 11.消毒液对不锈钢、铜及内镜橡胶导管等基本无腐蚀； | 3L/桶 | 330.00 | 150桶 | 规格不一致换算成3L/桶进行报价 |

项目其他要求：报价截止时间前提供一瓶样品到江北区中医院1号楼2105。中标公告发出后，由采购人将排名第一的中标（成交）候选人的样品暂时扣留，其余投标人的样品在中标公告发出之后自行取回样品。在中标公告发出后5个工作日后未撤离的样品，视为投标人放弃其所有权，采购人有权将其作为废品处理，由此造成的损失由投标人承担。投标人须在报价截止时间前提供一份所有资料均盖投标人鲜章，用文件袋或专用信封密封，并在封面写明项目名称、投标人名称等基本信息，封口处签字盖章的投标文件到江北区中医院1号楼2105。

四、采购报价及售后服务内容

按照报价文件的参数要求提供相应的资料和报价：

1、报价要求

本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装御费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。

- 售后服务要求：

1、合同期内提供免费技术咨询等相关服务 。

2、每个批次供货时间均在出厂日期半年内。

3、在质量问题发生后3个工作日内完成解决方案。

4、产品的质保期为验收后24个月。

5、据采购人需求分批送货。

五、服务期

自合同签订之日起2年。

六、安装地点及验收方式

（一）验收地点

重庆市江北区建东一村35号采购人指定地点。

（二）验收方式

1、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

规格、数量、技术参数与采购合同一致，达到规定的标准；在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、供应商提供的货物未达到询价规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

七、付款方式

本项目无预付款，按月据实支付。

八、联系方式

采购人：重庆市江北区中医院

联系人：欧阳老师、文老师

电 话：67739723、67561932

地 址：江北区建东一村35号

- 供应商提交响应文件

- 供应商应通过“重庆市政府采购云平台·网上询价”（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）登记加入“供应商库”。

1.凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购云平台·网上询价（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）、江北区中医院官网（https://www.jbzyy.com/）上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

2.供应商须在平台上报名并按要求上传盖章后的响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3.无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

4、所有产品规格及要求全部满足，否则无效投标。

十、评选方法

采用最低价评审法。依照本询价文件相关规定对供货商资质进行符合性评审，再对通过符合性评审的投标人进行质量和服务响应评审，均能满足实质性响应要求的供货商，成为入围报价供应商，采购人选择报价最低的成为成交供应商。若报价最低的供应商有两个及以上相同，则以最先在网站报名的供应商为成交供应商。

十一、违约责任

（一）若非采购人原因，供应商不能按时交货的，处以每日合同金额3‰的违约金。

（二）供应商不按合同和采购文件技术标准约定供货的，对质量问题和服务问题不进行整改的，采购人可以不予支付货款。

## 十二、报名时间

报名日期:2023年9月27日09：00--2023年9月27日11：00截止。

供应商编制响应文件要求

一、报价

（一）报价函

报价函

_______________（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询比采购文件，经现场勘查并详细研究，决定参加该项目的询比。

1.愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：  _______________元整；人民币小写：_______________元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3.我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6.我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年 月 日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2111 |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| - 9 | 各种税费 |  | / |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年月日

### 技术应答、商务应答（格式自定）

技术及商务响应偏离表

- 项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

1.本表即为对本项目“三、产品规格及要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、本表即为对本项目“四、采购报价及售后服务内容、五、服务期

、六、安装地点及验收方式、七、付款方式”中所列商务要求进行比较和响应

3.该表必须按照询价文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

4.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

三、服务方案

服务方案（格式自定）

四、资格条件及其他

按照采购方案中询比资格（含一般资质条件和特定资格条件）要求提供扫描件。

| 序号 | 询比资格 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般资质条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力； | 投标人营业执照（副本）； 法定代表人授权委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 基本资格条件承诺函 |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件。 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 1、具有国内注册（指按国家有关规定要求注册的）经营消毒用品，消毒产品或消毒剂等相关资质。 2、需提供投标商品原厂商授权委托书及厂商授权售后服务函。 3、提供三家及以上使用医院的合同复印件及发票，盖供应商公章。 4、提供产品相关检验报告。 | 扫描上传 |

（一）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

五、其他应提供的资料

质量承诺书

重庆市江北区中医院：

若我公司有幸中标，在该项目的实施过程中，我公司对本项目的投标产品做以下质量保证承诺：

1.本公司保证所供产品与招标文件规定的质量、规格和性能一致。

2.本公司保证所提供的投标产品是全新的、未使用的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

3.产品的质保期为验收后1年。

4.本公司产品在使用过程中,由于产品质量问题等原因不能满足要求的，公司承诺：免费包修、免费包换。

5.在质保期，本公司对故障的响应，在接到采购人通知后1小时内予以答复，技术人员24小时内到达现场。

6.本公司质量及交货期违背合同规定造成损失，按合同条款及相关法律规定承担相应的经济责任。

XXXXXXXXXXXX公司（章）

XXXX年XXX月XXX日

六、法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     ：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

七、法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

项目名称：_____________________________________

致：_______________（采购人名称）：

_______________（法定代表人名称）是_______________（供应商名称）的法定代表人，特授权_______________（被授权人姓名及身份证号码）电话_______________代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                               法定代表人：

（签字或盖章）                               （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

- 文件上传注意事项：

1、所有文件打包成一个word文件或扫描的PDF文件上传，请勿上传压缩包。

2、具体上传文件目录和顺序如下：

1）报价函

2）明细报价表

3）技术应答、商务应答（格式自定）

4）服务方案（格式自定）

5）投标人营业执照

6）法定代表人身份证明书

7）法定代表人授权委托书

8）基本资格条件承诺函

9）质量承诺书

10）特定资质条件

3、上述响应文件缺一条视为无效投标。