### 重庆市江北区中医院

### 所需医用液态氧询价采购文件

(询价文件编号：20230017)

一、询价采购内容

| 项目名称 | 采购预算 | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆江北区中医所需医用液态氧 | 液态氧单价：1850元/吨 | 自筹 | 明细报价表中有4个产品需要报价。 |

- 询价资格

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

供应商为液氧生产厂家：

1.须具有有效期内的《安全生产许可证》

2.供应商须具有危险化学品经营许可证。

3.供应商营业执照的经营范围需具有：医用氧或氧（含医用）或液氧（含医用氧）。

4.供应商须有中华人民共和国省、市（直辖市）级及以上食品药品监督管理局《药品生产许可证》、《药品GMP证书》。

5.供应商须有食品药品监督管理局颁发的《药品注册批件》或《药品再注册批件》。

6.供应商自身具有《道路运输经营许可证》，并具有从事道路危险货物运输的自有专用车辆（提供有效证明文件复印件加盖公章）。

7.供应商无从事道路危险货物运输的自有专用车辆，需租用车辆请提供租用合同复印件加盖公章，且同时提供租用车辆公司的《道路运输经营许可证》。

8.须具有有效期内《移动式压力容器充装许可证》（汽车罐车）及《气瓶充装许可证》。

- 投标人若为经销商，需满足以下条款:

1.须具有有效期内的医用氧经营许可备案表。

2.须具有危险化学品经营许可证和医用氧经营范围;

3.须有代理医用液氧生产厂家的相关证书:《生产厂家授权委托书》、《安全生产许可证》,《药品生产许可证》，《药品 GMP 证书》，《药品注册批件》或《药品再注册批件》，《移动式压力容器充装许可证》(汽车罐车、《气瓶充装许可证》

4.须具有有效期内的《道路运输经营许可证》,租用车辆请提供租用合同和车辆持有方的《道路运输经营许可证》。备注：以上所有证明材料的复印件须加盖投标人公章，携带原件备查。

（四）投标人近三年向三家重庆二级及以上医院提供过相应产品及服务(提供供货业绩合同）。

## 三、产品规格及要求

（一）医用液氧纯度≥99.5%，必须符合《中华人民共和国药典》（2015版）二部标准，并随时跟踪国家的最新标准执行；瓶装医用氧、瓶装高纯二氧化碳须符合国家相关医用质量标准。

（二）响应供应商须提供全新、原装，并符合国家质量标准的氧气瓶。

（三）紧急情况下成交供应商保证2小时内紧急供货。

（四）低温液体储槽停运时，提供紧急供气应急方案有效保障医院正常使用氧气救治病人，投标时需提供应急方案并加盖供应商公章。

（五）有两辆以上送达医院场地要求的槽车以防车辆发生意外导致氧气不能正常供应，投标时需提供车辆证明资料（自有专用车辆或租用专用车辆均可）并加盖供应商公章。

（六）成交供应商在交货时必须提供生产企业药品生产的相关证照和资质、每批次液氧的检验报告单，瓶装氧气提供产品合格证书，并与采购人签订产品质量及售后服务保证书，向采购人开具合法票据。若因产品质量问题或票据原因造成采购人损失或相关部门罚款，须由成交供应商承担一切责任。

（七）响应供应商如为经销商须具有液氧生产厂家针对本项目的授权函，须提供授权函并加盖供应商公章。

（八）货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（九）采购人随时对液氧送检抽查，如发现不符质量及技术功能要求，将拒绝付款，造成的一切经济损失全部由供应商承担。

（十）成交供应商的售后人员每月不低于一次安全巡查及隐患排查，及每月和年度维护保养，并提供巡查记录资料。

（十一）成交供应商提供每年不低于一次对医院相关人员的安全和技术培训，并提供培训记录资料。

（十二）成交供应商联合医院相关人员每年度进行液氧容器应急演练，并提供演练记录资料。

四、采购报价及售后服务内容

按照报价文件的参数要求提供相应的资料和报价

1、报价要求

本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装御费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。

2、售后服务要求：按照采购人要求的送货时间、送货数量分批次按时送货。

五、服务期

合同期1年。合同期满后，若经采购人考核合格，采购人可按照中标金额及要求与供货商续签合同, 但续签年限不超过2年。

六、安装地点及验收方式

（一）验收地点

重庆市江北区建东一村35号采购人指定地点。

（二）验收方式

合同签定后，根据采购人液氧用量情况，成交供应商按采购人要求分批次交货，需收到成交供应商的货物及票据（含过磅单）和每批次液氧的检验报告单，经验收合格后，分批次按程序支付款项。液氧的结算数量据实计量，以买卖双方共同签字确认的数量为准。（每1立方米液态氧的重量是1.14吨）。

七、付款方式

据实结算、按月付款。每批次货物完成验收后,中标人向采购人开具相应金额的增值税普通发票，提交验收报告等材料后，向采购人申请付款；采购人对中标人提交的付款资料审核通过后，以转账方式一次性付清。

八、联系方式

采购人：重庆市江北区中医院

联系人：欧阳晓东

电 话：67561932

地 址：江北区建东一村35号

- 供应商提交响应文件

供应商应通过“重庆市政府采购云平台·网上询价”（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）登记加入“供应商库”。

1.凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购云平台·网上询价（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）和重庆市江北区中医院官网（http://www.jbzyy.com/）上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

2.供应商须在平台上报名并按要求上传盖章后的响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3.无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

十、评选方法

采用最低价评审法。依照本询价文件相关规定对供货商资质进行符合性评审，再对通过符合性评审的投标人进行质量和服务响应评审，均能满足实质性响应要求的供货商，成为入围报价供应商，采购人选择报价最低的成为成交供应商。若报价最低的供应商有两个及以上相同，则以最先在网站报名的供应商为成交供应商。

十一、违约责任

（一）若非采购人原因，供应商不能按时交货的，处以每日合同金额3%的违约金。

（二）供应商不按合同和采购文件技术标准约定供货的，对质量问题和服务问题不进行整改的，采购人可以不予支付货款。

## 十二、报名时间

报名日期:2023年12月1日15：00--2023年12月7日11：00截止。

供应商编制响应文件要求

一、报价

（一）报价函

报价函

_______________（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询比采购文件，经现场勘查并详细研究，决定参加该项目的询比。

1.愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：  _______________元整；人民币小写：_______________元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3.我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6.我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年 月 日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2111 |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| - 9 | 各种税费 |  | / |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。报价时还需对以下四种产品进行报价：1.瓶装医用氧：限价45元/瓶（40L）；2.瓶装医用高纯二氧化碳：限价500元/瓶（40L）；3.瓶装医用氧：限价18元/瓶（10L）；4.液氮（敞口瓶）：限价4元/L。

供应商名称（公章）：

年月日

### 技术应答、商务应答（格式自定）

技术及商务响应偏离表

- 项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

1.本表即为对本项目“三、产品规格及要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、本表即为对本项目“四、采购报价及售后服务内容、五、服务期

、六、安装地点及验收方式、七、付款方式”中所列商务要求进行比较和响应

3.该表必须按照询价文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

4.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

三、服务方案

服务方案（格式自定）

四、资格条件及其他

按照采购方案中询比资格（含一般资质条件和特定资格条件）要求提供扫描件。

| 序号 | 询比资格 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般资质条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力； | 投标人营业执照（副本）； 法定代表人授权委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 基本资格条件承诺函 |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件。 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 1、具有国内注册（指按国家有关规定要求注册的）等相关资质。 2、需提供投标商品原厂商授权委托书及厂商授权售后服务函。 3、提供三家重庆二级及以上医院使用医院的合同复印件及发票，盖供应商公章。 4、提供相关证件。 | 扫描上传 |

（一）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

五、其他应提供的资料

质量承诺书

重庆市江北区中医院：

若我公司有幸中标，在该项目的实施过程中，我公司对本项目的投标产品做以下质量保证承诺：

1.本公司保证所供产品与招标文件规定的质量、规格和性能一致。

2.本公司保证所提供的投标产品是全新的、未使用的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

3.中标后所配送产品符合国家相关质量标准，所有产品的相关资质齐全有效。

4.本公司产品在使用过程中发现质量问题，我方负责免费更换产品，由此带来的经济损失和法律责任由我方全部负责。

5.在质保期，本公司对故障的响应，在接到采购人通知后1小时内予以答复，技术人员24小时内到达现场。

6.本公司质量及交货期违背合同规定造成损失，按合同条款及相关法律规定承担相应的经济责任。

XXXXXXXXXXXX公司（章）

XXXX年XXX月XXX日

六、法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     ：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

七、法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

项目名称：_____________________________________

致：_______________（采购人名称）：

_______________（法定代表人名称）是_______________（供应商名称）的法定代表人，特授权_______________（被授权人姓名及身份证号码）电话_______________代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                               法定代表人：

（签字或盖章）                               （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

- 文件上传注意事项：

1、所有文件打包成一个word文件或扫描的PDF文件上传，请勿上传压缩包。

2、具体上传文件目录和顺序如下：

1）报价函

2）明细报价表

3）技术应答、商务应答（格式自定）

4）服务方案（格式自定）

5）投标人营业执照

6）法定代表人身份证明书

7）法定代表人授权委托书

8）基本资格条件承诺函

9）质量承诺书

10）特定资质条件

3、上述响应文件缺一条视为无效投标。