一、供应商资格要求

（1）诚信声明（盖章）（供应商报价时必须上传：内容：我司郑重声明，我公司具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，近三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动的所有资料真实、有效，不存在造假行为；我方承诺对以上声明负全部法律责任。特此声明。）

（2）报价表

（3）营业执照（供应商报价时必须上传：三证合一）

（4）医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（供应商报价时必须上传：有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证）

（5）法人授权文件（供应商报价时必须上传：须有法人身份证及签名、被授权人身份证及签名）

（6）社保证明（供应商报价时必须上传：被授权人社保证明，社保部门证明材料，须体现出被授权人信息。）

二、响应文件要求

按照“一、供应商资格要求”中的材料、顺序上传

三、商务条款

### （一）服务期、服务地点及验收方式

### （1）服务期：签订合同后15个日历日完成。

### （2）服务地点：采购人指定地点。

### （3）验收方式：由采购人对维修服务按照该项目的服务要求进行验收，并签署验收是否合格的意见。

### （二）报价要求

### 本次报价须为人民币报价，本次报价总价包括完成本项目规定的审核数量所需的服务费、咨询费、交通费、加班费、税费及其它与本项目相关的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。如果成交供应商交付的成果达不到采购人要求，需要更改的，更改涉及的所有费用由成交供应商自行承担，采购人将不再另行支付任何费用。

- （三）付款方式

- 经采购人验收合格并收到成交供应商开具的发票和使用科室签署的维修服务验收合格报告后15个工作日内一次性支付100%的费用。

### （四）保密要求

- 成交供应商在本项目执行过程中应对所获悉的项目资料进行保密，未经采购人允许不得随意公布、不得转交给第三方。成交供应商若有违反的，采购人将有权追究其相关法律责任。

### （五）知识产权

- 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### （注：订购、涉及、定制开发的信息化建设项目等知识产权的，知识产权归采购人所有。）

### （六）违约责任

- 1、本项目由采购人自行验收，如第一次验收不合格，采购人将视成交供应商违约，履约保证金不予退还。成交供应商必须在3日内完成整改。采购人在第一次验收后7日内进行第二次验收，如第二次验收仍不合格，采购人有权终止合同，由此造成的一切损失由成交供应商自行承担。

- 2、若零部件不符合合同约定、竞采文件要求以及其他质量问题导致验收不合格的，履约保证金不退还，采购人有权要求成交供应商整改完善，直至达到合同约定的要求；采购人也有权单方解除本合同，并要求成交供应商承担违约责任。

- 3、如成交供应商延期服务 (非成交供应商原因除外)，采购人有权自行组织维保维修，费用由成交供应商支付且成交供应商应向采购人赔偿违约金，具体是每延期一日按合同总价的1‰由成交供应商赔付采购人，违约金总额不超过合同总额的10%，同时扣除履约保证金，另外，采购人也有权单方解除本合同，并要求成交供应商承担违约责任。

### （七）其他

- 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

### 五、需求描述

### （一）服务项目一览表

| ### 序号 | ### 设备名称/型号 | ### 维修数量 | ### 最高限价（元） | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 步态训练与评估系统/A3M | ### 1套 | ### 75675 | ### 包含但不限于更换以下配件：跑台条76条、跑台牛筋牙带2条、跑台轴承6个、跑台电机1个、跑台电机皮带2根、马达皮带4根、扶手套1对、手控器三路1条。 |

### （二）服务需求

### 1、保证所更换的配件100%为全新原厂配件（维修完成后，验收时若需方要求成交供应商提供零配件为正规渠道来源的相关证明材料，成交供应商应当配合提供）。

### 2、经维修后设备维修部份质保≥6个月，因人为损坏除外。

### 3、保证设备经维修后各项性能指标符合国家标准，并达到维修前的使用效果，能安全正常运行；

### 4、成交供应商应在采购合同签订后15 个日历日内完成维修并达到维修前的使用效果。

### 六、供应商需满足或优于以上所有条款。